ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

#### Телефон: +7 (846) 2-777-444

#### e-mail: sales@electroshield.ru

Опросный  лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВМ-СЭЩ производства

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

1.Заказчик __________________________________________________________________________

2.Наименование объекта______________________________________________________________

3.Тип выключателя :         ВВМ–СЭЩ–3-10-20/1000 У2

ВВМ-СЭЩ-3-10-31.5/1600 У2

4. Количество выключателей______шт.

5. Оперативное напряжение: 110 В      ;         220 В

5. Исполнение выключателя:

-стационарное                       - с комплектом адаптации                      -  выкатное

Тип  ячейки___________________

втычные контакты главных цепей___шт.

Включить в поставку новые контакты

Тип  ячейки_______________

Номинальный ток заменяемого выключателя______________А

Тип  ячейки________________

Номинальный ток _________А

(комплекта адаптации)

6. Тип разъемов жгутов вторичных цепей:

без жгутов

1 жгут с 2РТТ60КП45

1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)

2 жгута с 2РТТ48П20

2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг»)

жгут без разъема L=1,5м в гофре,

0,7м-свободные концы

7. Тип блока управления:

БУ ВВ-СЭЩ  Б1:  без питания от токовых цепей     ;    с питанием от токовых цепей

8. Расположение блока управления выключателем: релейный шкаф

выкатной элемент

9.*Комплектация микропроцессорным устройством релейной защиты(БМРЗ)    ДА        НЕТ

10.  Дополнительные требования:_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Подпись________________                                                       Дата_________________

* При комплектации микропроцессорным устройством релейной защиты (БМРЗ) предоставлять дополнительный опросный лист на МПЗ «Механотроника»