**ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара»**

Телефон +7 (846) 2-777-444 e-mail: sales@electroshield.ru



**Опросный лист**

по техническим параметрам выключателей нагрузки автогазового типа **ВНА-СЭЩ-10/630 У2**

1. **Заказчик** .

 наименование предприятия

2. **Количество** шт.

|  |  |
| --- | --- |
| 10 кВ | 630 А |

3.**Номинальное напряжение и ток,**

4. **Исполнение выключателя** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **поперечное****(на заднюю стенку)** |  | **продольное****(на боковую стенку)** |  |

5. **Тип расположения привода главных ножей** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **правое** |  | **левое** |  |

6. **Тип расположения привода ножей заземления** (нужное отметить).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **правое** |  | **левое** |  |

7. **Количество заземляющих ножей на один полюс** (нужное отметить).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **нет** | **1** |  | **2** |  |
| **Расположение снизу** |  |
| **Расположение сверху** |  |

8. **Межфазное расстояние** (нужное отметить).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **200 мм** |  | **250 мм** |  |

9. **Наличие предохранителей** (нужное отметить).

|  |  |
| --- | --- |
| **6кВ** | **10кВ** |
| **ПКТ 102-6-31,5-31,5 У3** |  | **ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3** |  |
| **ПКТ 102-6-40-31,5 У3** |  | **ПКТ 102-10-40-31,5 У3** |  |
| **ПКТ 102-6-50-31,5 У3** |  | **ПКТ 102-10-50-12,5 У3** |  |
| **ПКТ 102-6-80-20 У3** |  | **ПКТ 103-10-80-20 У3** |  |
| **ПКТ 103-6-80-31,5 У3** |  | **ПКТ 103-10-100-12,5 У3** |  |
| **ПКТ 103-6-100-31,5 У3** |  |  |  |
| **ПКТ 103-6-160-20 У3** |  |  |  |
| **Без предохранителей** |  |
| **С розетками под предохранители (предохранители не поставляются)*****отметить под какие предохранители*** |  |

10. **Тип изоляторов** (нужное отметить).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фарфоровые ИОР-10/7,5** |  | **Полимерные ИО-8-80** |  |

11. **Наличие автоматического отключения при перегорании любого из предохранителей или по команде от релейной защиты, оператора** (нужное отметить).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есть |  | Нет |  |

12. **Доставка** (нужное отметить). **Самовывоз** **ж/д транспорт**

**Дата**  **Подпись** .