**ПРИЛОЖЕНИЕ А** (обязательное)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № на разъединители РН СЭЩ®-110 кВ**

|  |  |
| --- | --- |
| АО «Группа компаний «Электрощит»–ТМ Самара»Контакт-центртел. +7 846 2777444443048, г. Самара,пос. Красная Глинка,корпус заводоуправления "Электрощит"sales@electroshield.ru | Заказ № |
| Заказчик |
| Объект |
| Контактное лицо |
| Организация |
| Телефон, e-mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Варианты исполнения** |  |
| Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение | **110 кВ / 126 кВ** | ✓ |
| 1 Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный – РН (450кВ) |  |
| Повышенный – РНП (550кВ) |  |
| 2 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 40кА / 100кА |  |
| 1250А / 31,5кА / 80кА |  |
| 2000А / 40кА / 100кА |  |
| 3 Тип изоляции | Фарфоровая |  |
| Полимерная |  |
| 3.1 Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | II\* (2,25 см/кВ) |  |
| III (2,5 см/кВ) , только для РНП-110 |  |
| IV (3,1 см/кВ), только для РН-110 |  |
| 4 Наличие и количество заземлителей | без ножей заземления |  |
| 2 |  |
| 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  |
| 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |
| 5 Тип разъединителя, тип установки | **Трёхполюсный** |  |
| **Однополюсный разъединитель, цвет ножей**Желтый 🞎 Зеленый🞎 Красный🞎 |
| **Килевой** |  |
| **Ступенчато-килевой** |  |
| 5.1 Вариант главных ножей, площадка для присоединения ошиновки… | - сбоку от оси изолятора (для одно-трех-полюсного 1250А и 2000А, кроме К и СК) |  |
| - на оси изолятора |  |
| 6 Привод главных ножей разъединителя*Привод ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1 – с питанием на постоянном токе 220В (по спец-заказу)* | Электродвигательный ПД СЭЩ®-10-190 УХЛ1  |  |
| Электродвигательный ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1  |  |
| Ручной ПР-М СЭЩ®-16-190 УХЛ1  |  |
| 7 Привод заземлителей*Привод ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1 – с питанием на постоянном токе 220В (по спец-заказу)* | Электродвигательный ПД СЭЩ®-10-190 УХЛ1  |  |
| Электродвигательный ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1  |  |
| Ручной ПР-М СЭЩ®-16-190 УХЛ1  |  |
| 8 Наличие выносного блока управления (ВБУ) | ДА 🞎 | НЕТ 🞎 | ВБУ-31 🞎 |
| 9 Наличие общей рамы для трехполюсного (параллельной установки) разъединителя | ДА 🗹 |
| 10 Наличие защитных козырьков | ДА 🞎 | НЕТ 🞎 |
| 11 Наличие опорных стоек  |
| 12 | С опорными стойками, при этом крепление… ..на анкерные элементы 400х400 4шт. М20 🞎 …на лежневой фундамент 🞎 | Без опорных стоек 🞎 |
| Высота фундамента, В, мм | мм | Высота от земли до плоскости установки разъединителя, С, мм |
| Высота стойки, D, мм(1800; 2300; 2700; 2900; 3100; 3400; 3900)  | мм | 2420мм 🞎 (стандарт) | мм(по заказу) |
| 14 Количество разъединителей |  |
| 15 Дополнительные требования к разъединителю |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

|  |
| --- |
|  |